## Slide 1
Нарушение техники безопасности: на металлических лесах имеются следы деформации и вмятины.

## Slide 2
Нарушение техники безопасности: крепление строительных лесов осуществлено к фонарю уличного освещения.

## Slide 3
Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски, страховочные тросы).
Фото

## Slide 4
Нарушение техники безопасности: использование противовесов, закрепленных на самодельной трубе с коррозией, складирование мусора на крыше.

## Slide 5
Нарушение техники безопасности: строительные леса установлены с нарушением СНиП 12-03-2001.
Фото

## Slide 6
Нарушение техники безопасности: строительные леса установлены с нарушением СНиП 12-03-2001.
Фото

## Slide 7
Нарушение техники безопасности: вертикальные
стойки лесов закреплены на газопроводных трубах
Фото

## Slide 8
Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски, страховочные тросы)

## Slide 9
Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски, страховочные тросы)

## Slide 10
Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски)

## Slide 11
Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски).

## Slide 12: Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски)

## Slide 13
Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски)

## Slide 14
Нарушение техники безопасности: строительные леса установлены с нарушением СНиП 12-03-2001.

## Slide 15: Нарушение техники безопасности: отсутствуют средства индивидуальной защиты (монтажные пояса, защитные каски)